### Giżycko  24.09.2018

# ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła w budynku siłowni szkolnej zlokalizowanej na posesji szkoły przy ulicy A. Mickiewicza 27 w Giżycku

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

# Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku

# ul. Adama Mickiewicza 27

11-500 Giżycko

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.

  - ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny.

  - ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

  - ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości negocjacji cenowej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie  polega na:

  - Dostarczenie centrali wentylacyjnej dwóch central wentylacyjnych o ww. minimalnych parametrach wraz z elementami dodatkowymi niezbędnymi do zamocowania i eksploatacji.  Parametry minimalne central. Centrala A : Wydajność Q regulowana 150 1200 m3/h, 75%  odzysku ciepła, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, bezkanałowa z systemem ściennej czerpni i wyrzutni, z elementami przedłużeń do zapewnienia minimalnej odległości 1,5 m wyrzutni od czerpni.  Centrala B : Wydajność =150  m3/h, 75%  odzysku ciepła, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, bezkanałowa z systemem ściennej czerpni i wyrzutni, z elementami przedłużeń do zapewnienia minimalnej odległości 1,5 m wyrzutni od czerpni.

  - Wykonaniu odpowiednich otworów w południowej i północnej ścianie budynku na wykonanie rzutni i czerpni.

  - Zamontowaniu dostarczonej centrali A na ścianie południowej (w pomieszczeniu siłowni) oraz centrali B na ścianie północnej (w pomieszczeniu szatni).

  - Wykonaniu kanałów rzutni zamocowanej na zewnętrznych ścianach oddalającej otwór rzutni o min 1,5 m od otworu czerpni.  Pomalowanie kanału rzutni na kolor zbliżony do koloru ściany (piasek).

  - Wykonanie  instalacji elektrycznej zasilającej centrale wentylacyjne wewnątrz budynku w korytkach lub rurkach mocowanych na ścianie.  Wewnątrz budynku istnieje instalacja elektryczna oświetleniowa.

  - Uruchomienie centrali wentylacyjnych, przy czym centrala A powinna mieć możliwość , ręcznego załączenia i wyłączenia oraz regulacji oraz ręcznej lub automatycznej regulacji wydajności , centrala B -  możliwość , ręcznego załączenia i wyłączenia.

  - Przeszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego (4 osoby) w posługiwaniu się systemem wentylacji.

  - Pomiar wydajności wykonanej wentylacji dokonany przez osoby uprawnione i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

  - Rys. Schemat zadania

- WSPÓLNY SŁOWNIKZAMÓWIEŃ (CPV) Kod CPV

Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe kody CPV:

45331210-1       Instalowanie wentylacji

45331200-8  - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45000000-7   - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

- Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1,

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z załącznikiem nr 2,

- Projekt umowy – załącznik nr 3.

- WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Rozliczenia będą prowadzone w PLN

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Henryk Kondratowicz, Jerzy Janowski : tel. 87 428 30 21

Kazimierz Ambroziak: tel. 508 627 420

e_mail: sekretariat@zseii.edu.pl  ; kazimierz.ambroziak@onet.pl

- MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy dostarczyć do dnia  8 października  2018r. do godz. 15.00 – osobiście lub przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną w formacie PDF z podpisem osoby upoważnionej lub faxem  (decyduje data wpływu do siedziby  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Adama Mickiewicza 27 w Giżycku (11-500)

Nr faxu:    87 428 30 21

Adres poczty elektronicznej

: sekretariat@zseii.edu.pl

# Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

- KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

# KRYTERIA :

# 1) Cena usługi – 100 pkt,

- SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty wg. kryterium punktowego: max. X= 100 pkt.

# 1) Cena [Xc]

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na stronie internetowej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

https://zseii.edu.pl/zapytania-ofertowe/

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:

    - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

    - wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży już w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców przed upływem terminu składania ofert.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

# Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

  - Załącznik nr 2. – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

# Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

# Projekt techniczny wentylacji.

Zamawiający

Dyrektor szkoły

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….…………………, dnia ………………

………………………………………………….

# Dane teleadresowe Wykonawcy

# FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na „Zapytanie ofertowe” na wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła w budynku siłowni szkolnej zlokalizowanej na posesji szkoły przy ulicy A. Mickiewicza 27 w Giżycku

oferujemy wykonanie całkowitej usługi  za  kwotę

………………………………………………………  PLN

(słownie ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

W terminie:  30 dni po podpisaniu umowy,

Na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia udzielamy gwarancji: 24 miesięcy  po odbiorze technicznym robót.

…………………….……………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy

# Załącznik 2 do zapytania ofertowego

……..…………………, dnia ………………

………………………………………………….

# Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła w budynku siłowni szkolnej zlokalizowanej na posesji szkoły przy ulicy A. Mickiewicza 27 w Giżycku

# OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

# Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………….

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA  (PROJEKT)

na wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła w budynku siłowni szkolnej zlokalizowanej na posesji szkoły przy ulicy A. Mickiewicza 27 w Giżycku

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

# Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku

# ul. Adama Mickiewicza 27

11-500 Giżycko

Henryka Kondratowicza

Dyrektora  szkoły

zwanym dalej Zleceniodawcą

oraz

2. ........................................................................................................ z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

......................................................................................,

......................................................................................,

dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty instalacyjne i budowlane w zakresie: na wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła w budynku siłowni szkolnej zlokalizowanej na posesji szkoły przy ulicy A. Mickiewicza 27 w Giżycku

- Zamówienie obejmuje:

  - Dostarczenie dwóch central wentylacyjnych o ww. minimalnych parametrach wraz z elementami dodatkowymi niezbędnymi do zamocowania i eksploatacji.  Parametry minimalne central. Centrala A : Wydajność Q (regulowana) = 150 1200 m3/h, 75%  odzysku ciepła, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, bezkanałowa z systemem ściennej czerpni i wyrzutni, z elementami przedłużeń do zapewnienia minimalnej odległości 1,5 m wyrzutni od czerpni.  Centrala B : Wydajność =150  m3/h, 75%  odzysku ciepła, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, bezkanałowa z systemem ściennej czerpni i wyrzutni, z elementami przedłużeń do zapewnienia minimalnej odległości 1,5 m wyrzutni od czerpni.

  - Wykonaniu odpowiednich otworów w południowej i północnej ścianie budynku na wykonanie rzutni i czerpni.

  - Zamontowaniu dostarczonej centrali A na ścianie południowej (w pomieszczeniu siłowni) oraz centrali B na ścianie północnej (w pomieszczeniu szatni).

  - Wykonaniu kanałów rzutni zamocowanej na zewnętrznych ścianach oddalającej otwór rzutni o min 1,5 m od otworu czerpni.  Pomalowanie kanału rzutni na kolor zbliżony do koloru ściany (piasek).

  - Wykonanie  instalacji elektrycznej zasilającej centrale wentylacyjne wewnątrz budynku w korytkach lub rurkach mocowanych na ścianie.  Wewnątrz budynku istnieje instalacja elektryczna oświetleniowa.

  - Uruchomienie centrali wentylacyjnych, przy czym centrala A powinna mieć możliwość , ręcznego załączenia i wyłączenia oraz regulacji oraz ręcznej lub automatycznej regulacji wydajności , centrala B -  możliwość , ręcznego załączenia i wyłączenia.

  - Przeszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego (4 osoby) w posługiwaniu się systemem wentylacji.

  - Pomiar wydajności wykonanej wentylacji dokonany przez osoby uprawnione i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Szczegóły inwestycji ilustruje załączony projekt

§ 2

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 30 dni od  dnia podpisania umowy.

§ 3

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże plac budowy wraz z dokumentacją projektową, wskaże  punkty poboru wody, energii elektrycznej. Strony uzgodnią niezbędne elementy współpracy  podczas realizacji zadania.

- Zamawiający zapewnieni nadzór inwestorski i autorski.

- Obowiązkiem Zamawiającego będzie dokonanie odbioru końcowego  najpóźniej na 7 dzień od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, odbioru końcowego.

- Utylizacja odpadów odbędzie się w ramach kosztów ogólnych funkcjonowania szkoły budowy, które pokrywa w pełnym zakresie Zamawiający.

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inspektor nadzoru.

§ 4

Prawa i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zapewni na placu budowy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).

- Wykonawca oświadcza, ze posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu robót jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość całkowita umowy brutto.

  - Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie bądź straci swoją ważność w trakcie realizacji zamówienia, to zobowiązuje się do jej przedłużenia lub zawarcia nowej – na cały okres realizacji zamówienia, na warunkach odpowiadających wymaganiom przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 5.1 Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni przed upływem terminu ważności polisy, przedłożyć Zamawiającemu do wglądu oryginał nowej lub przedłużonej polisy na ubezpieczenie oraz kopie polisy wraz z dowodem opłacenia składki.

  - Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 5.1 i 5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenia Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.

- W przypadku uszkodzenia elektrycznej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i oraz obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

- Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty materiałowe (lub inne dokumenty równoważne) zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty materiałowe (lub inne dokumenty równoważne) na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robót p.…………………………………………. tel. nr …………………… posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (instalacje) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

- W okresie realizacji robót i rękojmi Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

  - złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

  - ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

  - zawieszeniu działalności Wykonawcy.

§ 5

Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty na kwotę brutto …………….………………………..…………… zł (słownie: ……………………………………………….…………………………… zł)

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wynagrodzenie brutto określone w powyższym ustępie musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej jak również inne koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.

- Ustalone wynagrodzenie brutto obejmuje podatek VAT naliczony wg obowiązujących w tym zakresie przepisów na dzień składania ofert.

- Roboty będą rozliczane za faktycznie wykonane elementy robót, po potwierdzeniu ich wykonania przez inspektora nadzoru w protokole odbioru elementów robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót.

§ 6

Sposób płatności

      - Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi: fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót,

- Faktury winne być wystawione w sposób następujący:

NABYWCA: POWIAT GIŻYCKI

Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

NIP  845 18 62 251

ODBIORCA/PŁATNIK: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Adama Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko

- Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru robót końcowych podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika robót

- Faktura opłacana będzie na wskazane konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej/końcowej wraz protokołem odbioru częściowym/końcowym oraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 12.

- Za datę ich płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odbiór końcowy robót

- Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy po ukończeniu robót zgodnie z wymaganą dokumentacją projektową.

- Zamawiający ma prawo do zgłaszania wad i usterek przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie i gotowość do odbioru stosownym pismem/faksem zatwierdzonym przez Kierownika Budowy oraz wpisem 
do dziennika budowy .

- Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty wpisu Wykonawcy do dziennika budowy  oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru, o czym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie w terminie 7 dni od daty potwierdzonej pisemnie gotowości odbioru.

- Termin odbioru końcowego wyznaczy Zamawiający.

- Jeżeli wady i usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nadają się do usunięcia i

umożliwiają one podjęcie użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo dokonać odbioru końcowego z jednoczesnym wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. W razie ich nieskutecznego usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający, może obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej, jak za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi (§ 10 pkt.1.2).

- Jeżeli wady i usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one podjęcia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie umowne.

- Jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, a Wykonawca zobowiązany jest spełnić to żądanie.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również:

  - Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

  - Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych (lub innych dokumentów równoważnych) zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

  - Przekazanie dokumentacji powykonawczej (uzupełnienia do projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót).

§ 8

Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i 2 letniej gwarancji na zainstalowane urządzenia, liczonej od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

  - Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku odbiorów Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

  - W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady w drodze elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia wezwania. Strony mogą wspólnie ustalić inny termin na usunięcie wady.

  - Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  - W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia, Zamawiający, może według własnego wyboru:

    - obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej, jak za opóźnienie w usunięciu wad § 10 pkt.1 ppkt. 1.2

    - odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jeżeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

    - odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy (i żądać zwrotu, jeżeli wynagrodzenie to zostało już wypłacone), jeżeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

    - zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, przy czym Zamawiający może potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji obciążają Wykonawcę.

  - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy.

  - Okres od zgłoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiającego jej usunięcia automatycznie przedłuża okres obowiązywania rękojmi i gwarancji.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 2  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - z tytułu nie usunięcia wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad;

  - 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada;

  - 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada.

  - 10% niezapłaconej należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

  - 0,1% niezapłaconej należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia,

  - 0,1% wartości brutto umowy z podwykonawcą - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

  - 0,1% wartości brutto umowy z podwykonawcą - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

  - 0,1% wartości brutto tej umowy - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każdy dzień opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 13 ust. 10.

  - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - w przypadku, gdy nie dochowa któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 4 ust. 15 -21.

  - 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 - w przypadku, gdy nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których § 13 ust. 21  za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 z należności za wykonanie  zamówienia objętego niniejszą umową, o którym mowa w § 5 ust. 1  (faktury końcowej) bez wezwania do zapłaty na podstawie noty obciążeniowej. W przypadku braku możliwości potrącenia całości lub części niniejszych kar, Wykonawca zapłaci pozostałą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania Zamawiającego - noty obciążeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach  ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody spowodowanej przez Wykonawcę przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza  zmianę terminu zakończenia robót w przypadku:

  - gdy nastąpi uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub zamiennych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

  - klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia,

  - wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, na okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu  rzeczowego  niniejszej  umowy  w następujących przypadkach:

2.1 gdy nastąpi uzasadniona konieczność robót dodatkowych lub zamiennych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,

  - gdy nastąpi   uzasadniona   konieczność   zrezygnowania   z   wykonywania   niektórych   robót   potwierdzona protokołem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018 r.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Odstąpienie od umowy

    - Zamawiający może odstąpić od umowy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym  także, jeżeli:

  - Zostanie ogłoszona likwidacja, rozwiązanie bądź przekształcenie Wykonawcy,

  - Zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym,

  - Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót na okres ponad 15 dni,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 15 dni od przekazania placu budowy,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bądź niezgodnie z dokumentacją,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 7 dni od odstąpienia od umowy przedstawić kompletne rozliczenie wykonanych robót.

- Brak rozliczenia w w/w terminie będzie skutkowało uznaniem odstąpienia od umowy, za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. W terminie 7 dni od powzięcia informacji, o których mowa w ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu w placówce operatora pocztowego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgromadzone materiały z terenu budowy na swój koszt.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót,

  - przejęcia terenu budowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## ZAMAWIAJĄCY	 			   			WYKONAWCA

# Text boxes

Centrala A

Centrala B

C min

Xc = ----------- * 100 pkt

C o